# WGOŚ.IV.271.2.12.2025

Załącznik nr 8

do zapytania ofertowego

Informacja dodatkowa

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.:

# „Budowa przyłącza wody oraz punktów czerpalnych na terenie cmentarza komunalnego w Krościenku Wyżnym”

Ustalając cenę oferty należy zamiast studni wodomierzowej żelbetowej o śr. 1000 mm – 2 szt. zastosować studnię wodomierzową z tworzywa sztucznego PE o średnicy min. 1000 mm – 2 szt.