O b m i a r    r o b ó t

na zadaniu pn. „Budowa chodnika przy ulicach: Centralnej i Wspólnej w Pustynach – etap II. Długość chodnika 530 mb. m²-850, średnia szer.150cm.

| L.p | Opis | j.m | ilość | Cena jednostkowa | Wartość pozycji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plantowanie, wyrównanie koryta na całej szerokości i długości chodnika. Wywóz nadmiaru ziemi. Uwałowanie. | m³ | 3,00 |  |  |
| 2. | Podbudowa chodnika: z kruszywa naturalnego łamanego- po uwałowaniu grubość 10 cm na długości chodnika 450mb. | m² | 700,00 |  |  |
| 3. | Podbudowa chodnika na wjazdach: z kruszywa naturalnego łamanego, grubość po uwałowaniu – 15 cm | m² | 150,00 |  |  |
| 4. | Wykonanie chodnika z kostki brukowej szarej o gr. 6 cm na podsypce z kruszywa naturalnego gr. 0,3-0,8 mm. | m² | 680,00 |  |  |
| 5. | Wykonanie chodnika z kostki brukowej kolorowej (20 %) o gr. 6 cm na podsypce z kruszywa naturalnego gr. 0,3-0,8 mm. | m² | 170,00 |  |  |
| 6. | Ułożenie obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej i podsypce cementowo piaskowej | mb | 80,00 |  |  |
| 7. | Wykonanie przebudowy ogrodzenia trwałego – bez kosztów słupków, bramy oraz kosztów elementów ogrodzenia bądź siatki ogrodzeniowej | mb | 110,00 |  |  |
| 9. | Wbudowanie wpustów krawężnikowych „Selekta” boczno-ściekowych na kręgach 500mm wraz z przykanalikiem. | szt. | 3 |  |  |
| ### RAZEM |  |  |  |  |  |

Podane ceny są cenami końcowymi brutto.