Krościenko Wyżne , dnia 17.10.2008 r.

WGOŚ.I  341/6/08

Przedsiębiorstwo Robót

Inżynieryjnych i Drogowych

w Krośnie S.A.

ul. Grodzka 26

38-400 Krosno

Dotyczy : „Przebudowa drogi gminnej  ul. Wisłocza  wraz z budową chodnika  w Krościenku Wyżnym – etap I”

W dniu 16.10.2008 r. do Gminy Krościenko Wyżne wpłynęła prośba o udzielenie  wyjaśnień  do przetargu na zadanie pn  „Przebudowa drogi gminnej  ul. Wisłocza  wraz z budową chodnika  w Krościenku Wyżnym – etap I”

1. Przedmiar robót, poz. Nr 2.003, , poz. Nr.2.004, poz. Nr 2.005. Jakie rury PVC należy zastosować : typ N czy S?
2. Przedmiar robót  poz. Nr 2.006. Należy przyjąć włazy żeliwne typu lekkiego czy ciężkiego?
3. Przedmiar robót poz. Nr 2.008 Ze względu na bardzo duże różnice cenowe prosimy o określenie rodzaju wpustów ulicznych : standardowe czy tzw. krawężnikowe?
4. Przedmiar robót nie obejmuje kosztów dostawy gruntu pod wykonanie nasypów . W związku z powyższym prosimy o załączenie w odpowiedzi bilansu robót ziemnych (zawierającego min. Ilość ziemi przewidzianej do nawiezienia)  oraz informację czy w przypadku konieczności pozyskania gruntu miejsce jego pozyskania wskaże zamawiający , czy też materiał ma pozyskać wykonawca swoim staraniem ?

 W związku z powyższym wyjaśniam:

Ad.1. Należy zastosować rury PVC typ N.

Ad.2. Należy przyjąć włazy żeliwne typu lekkiego.

Ad.3. Należy zastosować wpusty uliczne typu krawężnikowego.
Ad.4 Zgodnie z załączoną tabelą Materiał pozyskać we własnym zakresie.

Z poważaniem :

Otrzymują:

- Adresat

- A/a

Treść pisma została dodatkowo umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego

Załącznik tabelaryczny