WGOŚ.IV.271.3.2.2023

(pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 13 do SWZ

Zestawienie cen jednostkowych materiałów, których zmiana będzie miała wpływ na waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.:

„Budowa infrastruktury elektroenergetycznej – oświetlenia drogowego w technologii energooszczędnej na terenie Gminy Krościenko Wyżne”

| L.p. | Nazwa materiału | Cena jednostkowa netto materiału |
| --- | --- | --- |
|  | Bednarka ocynkowana St0S 25x4·mm |  |
|  | Fundament prefabrykowany B50 |  |
|  | Fundament prefabrykowany B51 |  |
|  | Fundament prefabrykowany B60 |  |
|  | Fundament prefabrykowany B70 |  |
|  | Kabel YAKXs 0,6/1kV 4x35·mm2 SE |  |
|  | Oprawa LED CUDDLE 48W 3500K w kolorze C45 z optyką T3 lub równoważna |  |
|  | Oprawa LED CUDDLE 60/4000Kz optyką T3 w kolorze szarym aluminium C-45 lub równoważna |  |
|  | Oprawa LED CUDDLE 60W 4000K w kolorze C32 z optyka DW lub równoważna |  |
|  | Oprawa LED CUDDLE 60W 4000K z optyką T3 w kolorze szampańskim (C-32) lub równoważna |  |
|  | Oprawa LED CUDDLE 72W 4000K regulowana z optyka DW w kolorze C45 lub równoważna |  |
|  | Oprawa LED CUDDLE 72W 4000K regulowana z optyka T2 w kolorze C32 lub równoważna |  |
|  | Oprawa LED CUDDLE 72W 4000K regulowana z optyka T3 w kolorze C32 lub równoważna |  |
|  | Oprawa LED CUDDLE 72W 4000K w kolorze C32 lub równoważna |  |
|  | Oprawa LED CUDDLE 72W 4000K z optyką T2 w kolorze C32 lub równoważna |  |
|  | Oprawa LED CUDDLE 72W 4000K z optyką T3 w kolorze C32 lub równoważna |  |
|  | Oprawa LED CUDDLE 96W 4000K w kolorze C32 z optyką T2 lub równoważna |  |
|  | Oprawa LED ISKRA 24W 4000K kolor C32 lub równoważna |  |
|  | Oprawa LED ISKRA 36W 3500K w kolorze C-32 lub równoważna |  |
|  | Oprawa LED ISKRA 36W 3500K w kolorze C-32 z optyka T3 lub równoważna |  |
|  | Oprawa LED ISKRA 36W 3500K w kolorze C-32 z optyką DW lub równoważna |  |
|  | Oprawa LED ISKRA 36W programowalna 3500K w kolorze C-32 z optyką DW lub równoważna |  |
|  | Oprawa LED ISKRA 36W programowalna 3500K w kolorze C-32 z optyką T3 lub równoważna |  |
|  | Oprawa LED ISKRA 36W programowalna 4000K w kolorze C-32 z optyką T3 lub równoważna |  |
|  | Oprawa LED ISKRA ALFA 24W 3500K w kolorze C32 z optyką SP lub równoważna |  |
|  | Oprawa LED ISKRA ALFA 24W 4000K w kolorze C32 z optyką SP lub równoważna |  |
|  | Oprawa LED ISKRA ALFA 36W 3500K w kolorze C32 |  |
|  | Oprawa LED ISKRA ALFA programowalna 24W 3500K w kolorze C32 z optyką SP |  |
|  | Oprawa LED ISKRA ALFA programowalna 36W 4000K w kolorze C32 z optyką SP |  |
|  | Oprawa LED ISKRA programowalna 36W 3500K w kolorze szampańskim ( C-32) z optyka T3 lub równoważna |  |
|  | Oprawa LED MIZAR 48W 3500K w kolorze C32 lub równoważna |  |
|  | Oprawa LED MIZAR 48W 3500K w kolorze C45 lub równoważna |  |
|  | Oprawa LED OW 48/4000 w kolorze czarnym z optyką rozsyłu światła T3 z kloszem mrożonym szyszka lub równoważna |  |
|  | Osłona rurowa BE-50 AROT do kabli, sztywna |  |
|  | Osłona rurowa DVK-50 AROT do kabli, giętka |  |
|  | Osłona rurowa DVK-75 AROT do kabli, giętka |  |
|  | Osłona rurowa SRS-110 AROT do kabli, sztywna |  |
|  | Osłona rurowa SRS-75 AROT do kabli, sztywna |  |
|  | Płyta YOMBO betonowa 60x40x5.5·cm |  |
|  | Przewód AsXS 0,6/1kV 1x70·mm2 |  |
|  | Przewód LgY 450/750V 1x16·mm2 żo |  |
|  | Przewód YDY 450/750V 4x1,5·mm2 |  |
|  | Rura osłonowa dwudzielna niebieska dwudzielna fi 75 lub równoważna |  |
|  | Rura osłonowa RHDPE fi 110/10 koloru niebieskiego lub równoważna |  |
|  | Rura termokurczliwa polietylenowa RC 51/25.5 |  |
|  | Słup aluminiowy SAL 90M zabezpieczony elastomerem w kolorze C32 z wysięgnikiem WR-2/1/0,95/5 |  |
|  | Słup aluminiowy SAL5 w kolorze C32 zabezpieczony elastomerem do wysokości 35cm lub równoważny |  |
|  | Słup aluminiowy SAL50 w kolorze C32 zabezpieczony elastomerem do wysokości 35cm z wysięgnikiem typu WR-4/1/0,55/5 zakończenie kulką lub równoważny |  |
|  | Słup aluminiowy SAL50 z wysięgnikiem WR-4/1/0,5/5 w kolorze szampańskim C32 zabezpieczony elastomerem do wysokości 35cm (zakończony kulką) lub równoważny |  |
|  | Słup aluminiowy SAL6 w kolorze C32 zabezpieczony elastomerem do wysokości 35cm lub równoważny |  |
|  | Słup aluminiowy SAL6 w kolorze C45 zabezpieczony elastomerem do wysokości 35cm lub równoważny |  |
|  | Słup aluminiowy SAL6 w kolorze INOX C32 zabezpieczony elastomerem do wysokości 35cm lub równoważny |  |
|  | Słup aluminiowy SAL6 w kolorze szampańskim C32 zabezpieczony elastomerem do wysokości 35cm lub równoważny |  |
|  | Słup aluminiowy SAL60 w kolorze C32 z wysięgnikiem typu WR-4/1/0,5/5 słup zabezpieczony elastomerem do wyskości 35cm lub równoważny |  |
|  | Słup aluminiowy SAL60 w kolorze C32 zabezpieczony elastomerem do wysokości 35cm lub równoważny |  |
|  | Słup aluminiowy SAL60 w kolorze C32 zabezpieczony elastomerem do wysokości 35cm z wysięgnikiem typu WR-2/1/0,95/5 lub równoważny |  |
|  | Słup aluminiowy SAL60 w kolorze C32 zabezpieczony elastomerem do wysokości 35cm lub równoważny |  |
|  | Słup aluminiowy SAL60 w kolorze C32 zabezpieczony elastomerem do wysokości 35cm z wysięgnikiem typu WR-4/1/0,5/5 zakończony kulką lub równoważny |  |
|  | Słup aluminiowy SAL60 w kolorze szampańskim C32 zabezpieczony elastomerem do wysokości 35cm lub równoważny |  |
|  | Słup aluminiowy SAL60 z wysięgnikiem WR-4/1/0,5/5 w kolorze szampańskim C32 zabezpieczony elastomerem do wysokości 35cm (zakończony kulką) lub równoważny |  |
|  | Słup aluminiowy SAL65 w kolorze C32 zabezpieczony elastomerem do wysokości 35cm z wysięgnikiem typu WR-4/1/0,55/5 zakończenie kulką lub równoważny |  |
|  | Słup aluminiowy SAL65 w kolorze C32 zabezpieczony elastomerem do wysokości 35cm z wysięgnikiem typu WR-4/2/0,5/5 zakończenie kulką rozstaw ramion pod katem 90 stopni lub równoważny |  |
|  | Słup aluminiowy SAL65 w kolorze C32 zabezpieczony elastomerem do wysokości 35cm z wysięgnikiem typu WR-4/1/0,55/5 zakończenie kulką lub równoważny |  |
|  | Słup aluminiowy SAL70 z wysięgnikiem WR-4/1/0,5/5 w kolorze szampańskim C32 zabezpieczony elastomerem do wysokości 35cm (zakończony kulką) lub równoważny |  |
|  | Słup aluminiowy typu SAL-80K anodowany oksydowany na kolor szampański C-32 zabezpieczony od spodu elastomerem do wysokości 35cm z wysięgnikiem WR-2/1/0,95/5 lub równoważny |  |
|  | Słup aluminiowy typu SAL-80K anodowany oksydowany na kolor szampański C-32 zabezpieczony od spodu elastomerem do wysokości 35cm z wysięgnikiem WR-2/1/0,95/5. Słup wyposażony w gniazdko do podłączenia ozdób świątecznych na wysokości 3m od podłoża lub równoważny |  |
|  | Słup aluminiowy typu SAL-80K anodowany oksydowany na kolor szampański C-32 zabezpieczony od spodu elastomerem do wysokości 35cm z wysięgnikiem WR-2/1/0,95/5 lub równoważny |  |
|  | Słup aluminiowy typu SAL-80M anodowany oksydowany na kolor szampański C-32 zabezpieczony od spodu elastomerem do wysokości 35cm z wysięgnikiem WR-2/1/0,95/5. Słup wyposażony w gniazdko do podłączenia ozdób świątecznych na wysokości 3m od podłoża lub równoważny |  |
|  | Słup aluminiowy typu SAL-80M anodowany oksydowany na kolor szampański C-32 zabezpieczony od spodu elastomerem do wysokości 35cm z wysięgnikiem podwójnym WR-2/2/0,95/5 (rozst. ram. 90 stopni) + gniazdko lub równoważny |  |
|  | Słup aluminiowy typu SAL-80M anodowany oksydowany na kolor szampański C-32 zabezpieczony od spodu elastomerem do wysokości 35cm z wysięgnikiem WR-2/1/0,95/5. Słup wyposażony w gniazdko do podłączenia ozdób świątecznych na wysokości 3m od podłoża lub równoważny |  |
|  | Słup aluminiowy typu SAL-90K anodowany oksydowany na kolor szampański C-32 zabezpieczony od spodu elastomerem do wysokości 35cm z wysięgnikiem WR-2/1/0,95/5 lub równoważny |  |
|  | Słup aluminiowy typu SAL-90M anodowany oksydowany na kolor szampański C-32 zabezpieczony od spodu elastomerem do wysokości 35cm z wysięgnikiem WR-2/1/0,95/5. Słup wyposażony w gniazdko do podłączenia ozdób świątecznych na wysokości 3m od podłoża lub równoważny |  |
|  | Słup aluminiowy typu SAL-90M anodowany oksydowany na kolor szampański C-32 zabezpieczony od spodu elastomerem do wysokości 35cm z wysięgnikiem podwójnym WR-2/2/0,95/5 (rozst. ram. 90 stopni) lub równoważny |  |
|  | Słup aluminiowy typu SAL-90M anodowany oksydowany na kolor szampański C-32 zabezpieczony od spodu elastomerem do wysokości 35cm z wysięgnikiem WR-2/1/0,95/5 lub równoważny |  |

……………………., dnia …………………………

(miejscowość)                              (data)	…………...........................................

(podpis osoby / osób / uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)